江门市中心医院外送标本全血元素铅等七项检测服务需求

江门市中心医院外送标本全血元素铅等七项检测服务如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：全血元素铅等七项检测服务

（二）采购方式：竞争性磋商。

（三）报价要求：供应商须按照江门市最新的《基本医疗服务价格项目目录价格表》，对本项目所有检验内容提供统一的折扣率报价。

（四）采购需求：

1.服务项目：全血元素铅等七项检测服务

2.质量保障方案：供应商需保证委托检验项目检测质量，具备委托检验项目的相应检测设备、技术人才，并有检验前、检验中、检验后质量保障措施。检验前质量保障措施包括标本采集要求培训，标本箱运送温度控制及安全性保障；检验中质量保障措施包括标准化的操作规范、室内质控、室间质评等；检验后质量保障措施包括异常结果处理流程、临床提出异议的检验报告处理流程等。供应商的实验室具有完善的质量管理体系，每年参加国家和省卫生健康委临床检验中心、省临检中心的质量控制和室间质评工作。

3.合同期：三年。

4.合同履行期限：合同签订日起。

5.承包方式：风险总承包。

6.本项目不接受联合投标。

二、采购需求

（一）基本要求

1.第三方检测机构收取我院该类项目的检测标本到该机构检测并出具报告。

2.报告接入我院HIS系统，实现在我院HIS系统直接查看检测报告的功能。

3.标本收取

医院每周周一至周六在指定时间将所需外送检查项目标本完成取样并送到指定执行科室，供应商安排固定配送接收标本。若发生提前或放假等情况，供应商有义务主动通知医院。若发生特殊情况：如遇恶劣天气、车辆故障、交通事故等情况需调整工作安排的，应及时告知医院，并妥善处理确保医院外送标本的正常检测。

4.资质要求

供应商实验室已通过和取得的相关认证资质和批准证书，如中国合格评定国家认可委员会（CNAS）IS015189、高通量基因测序相关有效资质证书等，并提供证书、认可项目清单和相关佐证材料复印件。