探头-技术参数
	1
	探头规格

	1. 1
	性能： 超宽频带变频探头，中心频率在屏幕上可视可调

	1.2
	类型： 电子凸阵探头、电子微凸阵经直肠三平面探头

	1.3
	阵元： 160、128+192

	1.4
	B/D兼用： 线阵： B/PWD
凸阵： B/PWD

	▲1.5
	电子凸阵探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥60°，中心频率：1.8MHz-6.0MHz，二维成像可选中心频率≥4个，多普勒成像的中心频率≥2个；探头上具有快捷键，可进行图像冻结、存储等操作

	▲1.6
	三平面探头：电子凸阵扫描，扫描角度≥140°，中心频率：4MHz-12MHz，二维成像中心频率和多普勒成像可选中心频率分别≥3个。具有T、S、E三个扫查平面。探头上具有快捷键，可进行图像冻结、存储等操作

	▲1.7
	探头防护等级： 探头具备专用防水盖，满足IP57防尘防水标准，可耐受浸泡清洗和 消毒

	▲1.8
	穿刺引导： 具备专用的穿刺引导装置


*探头需匹配科室在用机型：B-K 2202、B-K 1202

*每个探头配套3个穿刺架

