医疗专用冰箱（-40℃）参数

1.温度范围：-20℃~-40℃；

2.内外箱体均采用喷漆钢板材质，美观，耐磨，防锈，防腐蚀；

▲3.双温柜双制冷系统，独立控制温度，完全独立的双箱体可实现不同的保存温度设置，以对应不同的存储需求。同时可分别除霜操作，无需样本整体搬出；

4.压缩机性能稳定，保证温度温度；

▲5.蒸发盘管直冷式制冷，制冷盘管在箱体的内壁，箱体预埋结构制冷蒸发器，避免长期使用导致的管路腐蚀；

- ▲6.微电脑控制，非易失性操作，维持记忆功能，数字式温度显示；

- 7.标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证血液储存安全；

- 8.内箱网架可根据实际要求，调节高度，将内箱体分隔成不同尺寸的使用空间，在超长的使用周期内可满足客户将空间利用率最大化的需求；

▲9.冰箱有效容积大于等于480L；

▲10.应用范围：保存新鲜冻结血浆、疫苗、遗传研究用的酶、培养基、试剂以及生物标本等。