药品阴凉柜（8-20℃）参数

▲1.箱内温度均匀:箱内温度范围8-20℃,阴凉保存；

▲2.湿度范围35%-75%，满足GSP认证需求；

▲3.拥有温湿度控制，严格的验证体系；

▲4.阴凉柜8~20度温湿度双控双显:温度范围8-20℃，湿度范围35%-75%,符合GSP认证需求；

5.带插卡槽搁架，搁架带插卡槽,可放置价目条及药品标签,方便用户查找存储物品；

6.产品形式：立式；

7.冷却方式:风冷；

8.功率（W）：≤450；

▲9.有效容积:≥1000；

10.温控方式：电脑板温控；

11.温度显示：LED数字式；

12.外门锁扣：有，能配挂锁；

13.搁板可调，搁板可插标识贴。