电动手术床参数

▲ 国内优质电机推杆

▲ 电动纵向平移≥300mm

▲ 可配合C型臂X射线机使用

一、电动手术台供胸、腹外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科、骨科等施行综合手术台。

1、台面升降、前后倾、左右倾、背板上下、平移等主要体位调整均由按键操作、电动推杆传动实现。

2、台面可作纵向移动，与C型臂配套使用可进行射线诊查或拍片。台面板采用高强度塑料板制成，床垫采用柔软舒适海绵垫（可选配记忆海绵床垫）。

3、腿板可拆卸，手动旋转外展、下折，调节方便，十分便利泌尿科手术。

4、手持操纵器采用24V直流电压，操作简便、安全可靠。

5、手术床配有高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无电源状态下工作。6、充电电池无需保养和维护，可长时间使用。同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。

二、技术参数

台面长度及宽度：≥2100mm×550mm 。

台面最低及最高：≥750mm×1050mm

台面前后倾最大角度：前倾≥25°后倾≥25°。

台面左右倾最大角度：左倾≥20°右倾≥20°。

腿板调节范围：下折≥90° 可拆卸 外展180°。

背板调节范围：上折≥75° 下折≥10°。

头板调节范围：上折≥35°下折≥80°可折卸。

平移功能 ：平移≥300mm。

三、电动手术床配置要求

1:手术台主体

2:头板2个

3:手板2个

4:腿板2个

5:手控器 1套

6:麻醉布帘架 1套

7:床垫 1组

8:说明书 1份

9:跪板 1套

10:绑带 1条