西门子16排CT维保要求

一、项目名称

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT设备维保服务 | 1年 | 10万元 |

- 采购内容：

- 设备名称：西门子Somatom Emotion 16CT

- 保修类型：技术保修

- 服务内容：包含所有技术咨询、维修和保养（不含备件、球管和第三方产品）

三、资格要求：

1.  具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或自然人；

2.  投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.  投标人需提供经有效年检的营业执照、税务登记证副本复印件，且经营范围必须含有医疗器械维修；

四、服务要求：

1、按照厂家设备标准及设备本地规定执行安全检查，且至少包含以下内容：

（1）制定检查计划；

（2）机械安全检查；

（3）电气安全检查；

（4）记录检查结果。

2、预防性保养：按照保养计划提供，以保证设备处于最佳运行状态。

（1）服务期内每季度1次；

（2）保养包括：设备安全检查、通风系统检查、机械润滑、隐患排查、耗材耗品更换、功能检测、按原厂设备标准进行图像质量校正、确认各项技术指标及性能等；

（3）记录设备状况，备份系统参数；

（4）配合进行国家及行业规定的相关检测，确保设备通过检测要求和临床要求。

3、开机率：保证年开机率≥95%（以全年365日计，每年停机不超过18天），停机时间每多一天保修期延长5天，并赔偿损失1万元/天（不在服务范围的项目除外）。

4、提供24小时热线服务电话（400或800）随时响应，响应时间小于1小时，通过远程诊断快速解决问题，如远程手段无法解决，立刻安排工程师在6小时内到达现场，直至设备恢复正常。

5、投标人具备专业工程师团队，人数不少于5名。核心技术工程师须经原厂技术培训并具有原厂培训资质。

6、供应商具有稳定的服务机构，具有备件库，备件充足全新备件，提供备件库的房租租赁合同、仓库实景照片、配件来源文件及配件存放照片等证明资料。

7、投标人有丰富维修经验和疑难问题解决能力，并在采购人单位具有良好口碑。保证80%的故障在故障发生当日内修复。

8、安全升级：涉及到设备的安全升级必须按照设备原生产厂的要求标准、在厂家规定的限内完成，并且提供相应的升级记录备案。

9、工程师在维修期间，应严格遵守操作规程，若因其操作、维修不当而发生事故，导致设备故障人为扩大或造成设备其他严重故障由中标人负责。

10、供应商需有丰富的CT维保经验，有一定数量的同类业绩。

11、供应商须提供详细的项目服务方案和服务承诺。

12、供应商要求符合ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗设备质量管理体系认证，具有防护安全许可证，具有较高的安装维修企业等级证书。

13、供应商项目负责人了解医疗器械法律法规，具有人力资源社保厅颁发的医疗器械质量管理员证书。