冷冻研磨仪

- 可应用于组织、毛发、细胞的破碎。

- 根据样本大小和数量兼容不同研磨管。配置12*5ml、2*25ml规格研磨管。

- 温度-50℃至室温可调节，适用于液氮冷冻适配器。

- 最终出料粒度≤5um

- 研磨球直径和材料多样化。

- 控温精度±0.5℃。

- 3秒内达到最大速度，3秒内降到最低速度。

- 噪音＜60db

- 研磨方式湿磨、干磨、低温研磨均可。

自动中心定位紧固，工作时安全锁，全程保护安全