震颤分析参数：

★1  用途：兼容目前科室设备，进行多导肌电信号的震颤分析功能，用于临床震颤相关疾病的诊断、鉴别和疗效评估

▲2  软件：具备静息、姿势、负重状态下自动进行震颤频率分析波幅分析，支持1~6通道震颤分析，可按需升级（附图证明）

2.1功率分析：半宽功率分析，全功率分析

▲2.2拮抗肌相干性分析，任意2导信号耦合分析；置信区间参数可调，且频谱界面直观显示（附图证明）

2.3支持同步视频记录

▲2.4震颤分析频率范围0.1Hz~32000Hz（附图证明）

2.5采样率：≥100kHz/通道

3  加速器：1.5mm TP孔加速器1对