临时起搏器参数

- 1、▲工作模式（SSI，SOO，SST以及快速短振功能）

- 2、▲输出频率（30-250ppm）

- 3、▲超速频率（60-1000ppm）

- 4、▲输出幅度（0.1-17V）

- 5、脉冲宽度（1.0ms）

- 6、感知灵敏度（1-20mV）

- 7、不应期（175-225ms）

- 8、体积≤（160*75*35）

- 9、患者电缆≥1.5m

- 10、待机时间≥600小时

配置要求：

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 转换器 | 1个 |
| 3 | 电池 | 1个 |
| 4 | 手臂绑带 | 1根 |
| 5 | 透明保护盖 | 1个 |
| 6 | 技术手册 | 1个 |
| 7 | 快速参考指导 | 1册 |
| 8 | 软包 | 1个 |
| 9 | 病人电缆（≥1.5m） | 1根 |