化学发光免疫分析仪参数要求

- ▲检测项目：须可用于TAT、PIC、TM、t-PAIC等血栓项目的检测。

- 检测技术：采用化学发光检测方法。

- ▲检测速度：速度≥100个测试/小时。

- 进样方式：支持全自动连续进样。

- ▲网络连接：具备自动读取条码，具备与LIS双向通讯功能。

- ▲样本管类型：支持多种规格原始管上样功能 (直径≤16mm)。

- 防交叉污染：具备有效的防交叉污染设计，避免交叉污染。

- ▲急诊功能：具有专用急诊通道，可实现急诊进样。

- 试剂仓：具有冷藏功能，试剂位足够，可不停机随时更换试剂，能实时监测试剂用量及批号等信息。

- ▲试剂耗材：配套的试剂、校准品及质控品，须具备良好稳定性和可溯源性，校准品可溯源到国际标准血浆，能提供溯源文件。

- 定标和质控：设备可实行自动定标和质控。

- ▲抗干扰能力：能有效消除黄疸、溶血、乳糜等病理性样本的干扰。

- 服务支持：供应商能免费协助完成设备的性能验证，并提供性能验证报告。

- 技术支持：供应商具备一定数量的三甲医院用户，能协助提供跨院的技术指导和学术交流。

- 设备整体免费维保不少于3年。