
碳13检测仪参数

有通道快选功能，一键式操作完成测量，无需外源气体校正。

自动批量检测，批量打印检测报告。

分析速度2-3分钟/对样品。

重复性：对含有约3.0%CO2，DOB(‰)=0的一组标准样本进行10次测量的平均值应不超过±0.3‰；

10次测量的标准误差应不超过0.3‰；

精确性：对含有约3.0%CO2，DOB(‰)≈2.0标准样本进行10次测量的标准误差不超过0.3‰；

10次测量的平均值与标准样本标示量的偏差应不超过±1.5‰。

