
牙科床及配套设备参数

带侧箱；

集成标准化接口，可接数字化影像设备；

光感应触摸按键，双主控设计；

强弱吸管设计，外置过滤网；

最低椅位≤370mm，最高椅位≥780mm；

标配感应式/触碰开关的口腔灯。

