彩超检查床参数

- 床框、底座等骨架均采用优质钢材，涂料有抗菌、防霉作用。

- 配枕头1个。

- 床体配4个大于等于500*380*500mm双开门储物箱，板材大于等于1.5mm厚度。

- 床垫为高密度海棉作填充物，外套为环保超纤皮，表面无缝线外露，防止液体从床垫表面流入床垫内部易于清洁并预防细菌滋生。

- 床体可承重≥170KG;

- 床垫尺寸：2000*700*80mm，±5%；

- 床垫颜色可以按客户要求订制颜色。

- 带刹5寸脚轮，耐磨耐用，静音效果。