光子治疗手具（540）参数

1.手具可以连接皮肤科激光和脉冲光工作站设备使用；

2.波长：540-950nm；

3.光源：强脉冲光；

4.脉宽：10ms、12ms、15ms；

5.最高治疗能量：5-30J/㎝²；

6.冷却:TEC同步冷却；

7.配置要求：表浅血管治疗手具一套。