光子治疗手具（570）参数

1.配置要求：黄光嫩肤治疗手具一套

2.手具可以连接皮肤科激光和脉冲光工作站设备使用；

3.波长：570-950nm

4.光源：强脉冲光

5.脉宽：10ms、12ms、15ms

6.最高治疗能量：5-30J/㎝²

7.冷却:TEC同步冷却