心电图机（含嘉禾系统对接）参数

- 十二道心电图机；

- 大于等于6.5寸高清彩色触摸屏显示；

- 机器本身拥有≥500个自带内储存或可选配SD卡或U盘保存数据；

- 可以实现有线和无线的网络数据传输，机器的数据输出接口为LAN接口，可输出FDA_XML或MFER格式方便医院日后实现全方向的信息化管理。

- 可对接我院现有嘉禾心电图系统。