参数要求
功能特点：     
可进行舌（面）象检测，体质辨识分析，智能AI问诊

1.2、智能三部测脉
1.3、移动终端实时在线互动系统
1.4、具备血压脉率测试单元

二、技术参数：

1、舌（面）诊采集单元:

1.1、舌象单元：可对以下11种舌型；10种苔质；9种舌态；9种苔色；8种舌色进行分析。
1.2、面象单元：可对以下6种面色；5种耳鼻形态；7种面态；6种面形；7种面部特征进行分析；
1.3、光源要求：LED光源，高频无闪烁；
1.4、照射要求：漫反射，无高光点，无阴影；
1.5、环境要求：暗箱采集，无外界干扰，
1.6、显色指数：Ra≥90；
1.7、色温指数：4500K≤Tc≤6500K；
1.8、光照强度：3000±10LX
1.9、工业相机：500万CCD；分辨率2000万；焦距35mm的镜头；具备远程控制功能；性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高，每秒可拍摄十幅到几百幅图片；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。
1.10、消毒要求：配有紫外线消毒灯管。
1.12、 UI功能界面：包含初诊，复诊，查询；

2、脉诊采集单元：

2.1、支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。并提供相关证明材料。
2.2、采用高精度的脉诊数据量化；进行精准多层次加压，充分还原中医脉诊中的“寸口诊法”。
2.3、报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。
2.4、具有“脉波采集装置”、“一种远程无线人体脉象信息采集系统”实用功能。并提供相关证明材料。
3、中医体质辨识问诊采集单元：

3.1、可以对中医九大体质做辨识判定。
3.2、对28种具体体质分型进行判断。
3.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版，并提供相关证明材料。
3.4、中医体质检测结果综合说明，包含特特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。
3.5、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。
3.6、具备“中医综合问诊及体质辨识专家系统”的计算机软件功能，需提供相关证明材料。

三.配置清单：

硬件配置
1、配置舌面象采集器                          一套

2、配置工业相机                              一台

3、配置三部寸关尺同时采集脉诊采集器          一个

4、配置高清激光彩色打印机                    一台
5、工业工控主机14个usb口2个网口口         一台

软件配置

中医舌面分析系统
中医智能脉诊系统
中医体质辨识五大版本系统（儿童；老年；孕妇；成年；五态人格）
移动终端实时在线互动系统                                                              

